## Comparativa
Código | Descripción Material | Und | Cant Base | Cant Calculada | Var %
M01-0001 | ALAMBRE NEGRO #16 (1.68MM) | Artículo | 27.1 | 27.1 | 0
M01-0007 | PLATINA HN 3X1/4 | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0008 | PLATINA HN 3/4X1/8 | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0009 | PLATINA HN 4X1/4 | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0013 | PLATINA HN 1/8"X 1 1/2 | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0018 | ANGULAR HN 1"X1/8 | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0055 | SOLDADURA 3/32 (6013) | Artículo | 0.10104 | 0.10104 | 0
M01-0066 | TUBO 1X1X1.8MM H.N. | Artículo | 37 | 37 | 0
M01-0067 | TUBO 1X2X1.5MM HN | Artículo | 1 | 1 | 0
M01-0069 | TUBO 2X2X1.8MM H.N | Artículo | 4 | 4 | 0
M01-0071 | TUBO 2X6X1.8MM H.N. | Artículo | 5 | 5 | 0
M01-0073 | TUBO 3X3X1.8MM H.N. | Artículo | 2 | 2 | 0
M01-0098 | TUBO 2X4X1.8MM H.G | Artículo | 11 | 11 | 0
M01-0142 | PERLING 3X2X15MM EN 1.5MM H.G | Artículo | 2 | 2 | 0
M01-0145 | MALLA ELECTROSOLDADA #2 (5.3 MM) | Artículo | 9.5 | 9.5 | 0
M01-0146 | VARILLA DEFORME #2 | Artículo | 15 | 15 | 0
M01-0147 | VARILLA DEFORME #3 | Artículo | 6 | 6 | 0
M01-0148 | VARILLA DEFORME #4 | Artículo | 4 | 4 | 0
M01-0153 | VARILLA LISA #5 | Artículo | 6 | 6 | 0
M02-0026 | MANGUERA ABASTO P/INODORO (7/8 A 1/2) | Artículo | 3 | 3 | 0
M02-0028 | INODORO ONE PIECE SMART ALONGADO (AMERICAN STANDARD) | Artículo | 3 | 3 | 0
M02-0035 | GRIFERIA LAV.CROMA METAL 4" PALANCA CROMO P/LAV MILANO | Artículo | 1 | 1 | 0
M02-0036 | GRIFERIA DUCHA BREZZA MONO S/LAVAPIES EZ4015551 SSB | Artículo | 2 | 2 | 0
M02-0038 | GRIFERIA ALTA NOVO CROMADA P/VESSEL | Artículo | 3 | 3 | 0
M02-0042 | LAVAMANOS SOBREPONER SPAZIO (AMERICAN STANDARD) | Artículo | 3 | 3 | 0
M02-0043 | LAVAMANOS PEDESTAL MILANO (AMERICAN STANDARD) | Artículo | 1 | 1 | 0
M03-0005 | PATA NIVELADORA PLASTICA 12 CM | Artículo | 94 | 94 | 0
M03-0010 | RODAPIE ALUMI INOX 150-300-ROD2 AL | Artículo | 13.65 | 13.65 | 0
M03-0014 | SOPORTE LATERAL NIQUEL 3H+3TR | Artículo | 44 | 44 | 0
M03-0015 | SOPORTE P/ESTANTE TRANS 5MM SP-1-PL-HU | Artículo | 16 | 16 | 0
M03-0016 | TAPA TORNILLO (100) | Artículo | 12 | 12 | 0
M03-0017 | TAPETA 22X0.45MM | Artículo | 94 | 94 | 0
M03-0019 | TUBO OVAL P/CLOSET 3 MT | Artículo | 11 | 11 | 0
M03-0022 | BISAGRA RECTA SLOW MOTION CLIP ON | Artículo | 44 | 44 | 0
M03-0023 | FREGADERO 1 TANQUE 58X45X20 | Artículo | 1 | 1 | 0
M03-0025 | GRIFERIA FREGADERO SIERPE (AMERICAN STANDARD) | Artículo | 1 | 1 | 0
M03-0030 | RIEL SUPERI ACL-RSU09 3MTRS | Artículo | 9 | 9 | 0
M03-0031 | RIEL TELESC SLOW MOTION LA 350M RS-C45GA-350 (14") | Artículo | 22 | 22 | 0
M03-0033 | RIEL TELESCOPICO SLOW MOTION LA 450M RS-A45DT (18") | Artículo | 6 | 6 | 0
M03-0036 | TIRADERA CILINDRICA CC:12.8CM | Artículo | 48 | 48 | 0
M04-0003 | LAMINA ESTEREOFON 2" 1.22X2.44 | Artículo | 3 | 3 | 0
M04-0010 | TABLATEK TABLILLA JS 11MM 1229X2438MM A11 D76 | Artículo | 1 | 1 | 0
M04-0014 | CINTA JUNTAS PAPEL 2 X 250 | Artículo | 1 | 1 | 0
M04-0015 | CINTA MALLA ADHESIVA P/GYP (45M) | Artículo | 6 | 6 | 0
M04-0016 | GYPSUM DENSGLASS 12MM | Artículo | 34 | 34 | 0
M04-0017 | GYPSUM MR VERDE 12MM | Artículo | 2 | 2 | 0
M04-0018 | GYPSUM REGULAR 12MM | Artículo | 34 | 34 | 0
M04-0033 | ANGULAR CHANNEL 1X3" 0.36MM 3.05M | Artículo | 21 | 21 | 0
M04-0034 | CANAL U 1 1/2X16X4.88 CAL #20 | Artículo | 11 | 11 | 0
M04-0035 | FURRING CALIBRE 0.36X 3.66 CM | Artículo | 41 | 41 | 0
M04-0038 | STUD 3X10 CAL#25 | Artículo | 52 | 52 | 0
M04-0039 | STUD 4X10 CAL#25 | Artículo | 31 | 31 | 0
M04-0043 | TRACK 3X10 CAL#25 | Artículo | 16 | 16 | 0
M04-0044 | TRACK 4X10 CAL#25 | Artículo | 13 | 13 | 0
M04-0045 | CORNIZA PARA TABLILLA PVC BLANCA | Artículo | 2 | 2 | 0
M04-0047 | ESQUINERO PLASTICO 1 1/4X10 | Artículo | 15 | 15 | 0
M04-0051 | MOLDURA J PLASTICA 1/2 X 10 | Artículo | 33 | 33 | 0
M04-0055 | TABLILLA PVC 0,20 X 5,95 M CAFE CLARO | Artículo | 11 | 11 | 0
M05-0007 | CONECTOR DERIVADOR 12-10 AWG IDC 562 562 AMARILLO | Artículo | 100 | 100 | 0
M05-0008 | CONECTOR RESORTE ROJO | Artículo | 25 | 25 | 0
M05-0009 | CONECTOR COAXIAL TIPO F BLANCO COOPER | Artículo | 6 | 6 | 0
M05-0011 | CONECTOR RESORTE AMARILLO | Artículo | 100 | 100 | 0
M05-0012 | CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT5 BLANCO | Artículo | 8 | 8 | 0
M05-0013 | GABINETE 15" PLASTICO UL | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0014 | GAZA P/VARILLA COPPERWELD USA UL | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0015 | TAPA CIEGA PARA CAJA OCTAGONAL | Artículo | 9 | 9 | 0
M05-0016 | TAPA CIEGA BLANCA 2X4 | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0017 | TAPE ELECTRICO BLANCO EATON | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0018 | TAPE ELECTRICO VERDE EATON | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0019 | TAPE NEGRO SUPER 33+3M 19MM | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0021 | VARILLA COOPERWELL 5/8 3M | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0024 | CONECTOR MACHO RJ45 | Artículo | 10 | 10 | 0
M05-0026 | ENCHUFE PARA EXTENSION MACHO | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0027 | ENCHUFE PARA EXTENSION HEMBRA | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0079 | SUPRESOR DE PICOS | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0160 | CAJA RECTANGULAR INTEMPERIE B5V 3HUECOS 1/2" (UL) | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0230 | ADAPT SECILLO 1 MODULO 5521-5EW DECORADOR BLANCO | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0231 | ADAPTA DOBLE 2 MODULOS 5522-5EW DECORADOR BLANCO | Artículo | 5 | 5 | 0
M05-0232 | APAGADOR DOBLE 15A 120 DECO | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0233 | APAGADOR DOBLE TRIWAY | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0234 | APAGADOR SENCILLO 15A 120 DECO | Artículo | 10 | 10 | 0
M05-0235 | APAGADOR SENCILLO TRIWAY | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0236 | APAGADOR TRIPLE 15A 120 DECO | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0238 | PLACA INTEMP. P/TOMA 3726-SC SIERRA | Artículo | 6 | 6 | 0
M05-0239 | PLACA ACERO INOXIDABLE P/TOMA 50A 2 GANG CUADRADA | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0240 | PLACA DECORATOR BLANCA 1 GANG ROYER | Artículo | 53 | 53 | 0
M05-0242 | TOMA EMPOTRAR 50A 250V NEMA 10-50 COOPER | Artículo | 4 | 4 | 0
M05-0258 | CABLE #10 | Artículo | 40 | 40 | 0
M05-0259 | CABLE #12 | Artículo | 230 | 230 | 0
M05-0261 | CABLE #8 | Artículo | 22 | 22 | 0
M05-0262 | CABLE ALUMINIO 1/0 SERIE 8000 | Artículo | 60 | 60 | 0
M05-0263 | CABLE DE ALUMINIO #6 SERIE 8000 | Artículo | 20 | 20 | 0
M05-0264 | CABLE TGP 3X12 | Artículo | 25 | 25 | 0
M05-0269 | CABLE UTP CAT 6 AZUL | Artículo | 70 | 70 | 0
M05-0305 | BASE MEDIDOR MS1254JCBM+A125+QO2100 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0307 | BREAKER 2P/100AMP QO2100 BASE MEDIDOR | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0322 | BREAKER PRINCIPAL QOM2150VH 2P 150A 240V | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0331 | CENTRO CARGA 32 ESPACIOS SQUARE D QO DE EMPOTRAR | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0361 | CURVA CONDUIT 1/2 UL | Artículo | 138 | 138 | 0
M05-0362 | CURVA CONDUIT 1-1/2 UL | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0363 | CONECTOR CONDUIT 1 1/2 UL | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0364 | CONECTOR CONDUIT 1" UL | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0366 | CURVA CONDUIT 1 UL | Artículo | 4 | 4 | 0
M05-0367 | CURVA CONDUIT 3/4 UL | Artículo | 41 | 41 | 0
M05-0368 | TUBO CONDUIT 1-1/2 UL | Artículo | 6 | 6 | 0
M05-0369 | TUBO CONDUIT 1 UL | Artículo | 9 | 9 | 0
M05-0370 | TUBO CONDUIT 1/2 UL | Artículo | 125 | 125 | 0
M05-0371 | TUBO CONDUIT 3/4 UL | Artículo | 53 | 53 | 0
M05-0372 | UNION CONDUIT 1-1/2 UL | Artículo | 5 | 5 | 0
M05-0373 | UNION CONDUIT 1 UL | Artículo | 6 | 6 | 0
M05-0374 | UNION CONDUIT 1/2 UL | Artículo | 84 | 84 | 0
M05-0375 | UNION CONDUIT 3/4 UL | Artículo | 53 | 53 | 0
M05-0385 | CAJA CUADRADA EMT 4X4 DOBLE FONDO CON HUECO DE 3/4-1/2 | Artículo | 10 | 10 | 0
M05-0386 | ARO REPELLO EMT 4X4 1GANG | Artículo | 4 | 4 | 0
M05-0387 | ARO REPELLO EMT 4X4 2GANG | Artículo | 4 | 4 | 0
M05-0388 | CAJA CUADRADA EMT 4X4 DOBLE FONDO CON HUECO DE 1 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0389 | CAJA OCTAGONAL 1/2-3/4 EMT PESADA (8 SALIDAS ) | Artículo | 19 | 19 | 0
M05-0390 | CAJA RECTANGULAR EMT CON HUECO DE 1/2 Y 3/4 UL | Artículo | 56 | 56 | 0
M05-0392 | CONDULETA BOTAGUA 1-1/4 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0393 | CONDULETA BOTAGUA 1 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0396 | CONECTOR TORNILLO EMT 1 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0399 | CONECTOR TSJ 1/2-3/8 EMT | Artículo | 10 | 10 | 0
M05-0402 | TUBO EMT 1 (3M) | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0405 | TUBO EMT DE ½ | Artículo | 10 | 10 | 0
M05-0407 | GAZA EMT 1 OREJAS 3/4" | Artículo | 25 | 25 | 0
M05-0410 | TAPA CIEGA CUADRADA 4X4 EMT | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0411 | CONECTOR TORNILLO EMT 11/4 | Artículo | 2 | 2 | 0
M05-0412 | TUBO EMT 1-1/4 | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0436 | LAMPARA TORTUGA 50013AEPI-BK | Artículo | 5 | 5 | 0
M05-0446 | LÁMPARA LED REDONDA DE 12W DE PARCHE LUZ BLANCA | Artículo | 18 | 18 | 0
M05-0463 | BARRA A TIERRA PK27GTA 27 TERMINALES | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0465 | CONECTOR DE BARRIL BIMETAL (NO COBRE) PARA 1/0 CU-AL | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0471 | BREAKER SD QO 2X30AMP GFCI | Artículo | 14 | 14 | 0
M05-0472 | BREAKER SD QO 2X40AMP GFCI | Artículo | 3 | 3 | 0
M05-0474 | CUBIERTA PARA CENTRO DE CARGA QO MONTAJE PARA EMPOTRAR 30 CIRCUITOS | Artículo | 1 | 1 | 0
M05-0476 | CONECTOR CONDUIT 1/2 UL | Artículo | 158 | 158 | 0
M05-0477 | CONECTOR CONDUIT 3/4 UL | Artículo | 40 | 40 | 0
M05-0482 | PLACA INTEMPERIE P/TOMA 30-50A GRIS WP2 VERTICAL 1GANG EATON | Artículo | 36 | 36 | 0
M06-0003 | DURETAN BLANCO | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0008 | MAXISTIK 590 (EPOXICO) | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0013 | PEGAMENTO PVC AZUL WETBONDING | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0016 | PEGAMENTO P/MUEBLES 20KG | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0023 | SIKAFLEX 1A PLUS | Artículo | 5 | 5 | 0
M06-0025 | SILICON PINTABLE | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0026 | SILICON TRANSPARENTE | Artículo | 3 | 3 | 0
M06-0036 | CLAVO NEGRO 1" (100) | Artículo | 5 | 5 | 0
M06-0040 | CLAVO ACERO 2 X 3.8MM CAJA (250) | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0043 | CLAVO DE IMPACTO 1" (100) | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0061 | TORNILLO 8X1 1/4 P/BROCA | Artículo | 100 | 100 | 0
M06-0084 | TORNILLO MADERA 10X2 1/2 | Artículo | 30 | 30 | 0
M06-0089 | TORNILLO P/MADERA 1 1/4X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | Artículo | 100 | 100 | 0
M06-0090 | TORNILLO P/MADERA 2 1/2X0.8MM AMARILLO ROSCA ORDINARIA | Artículo | 425 | 425 | 0
M06-0091 | TORNILLO P/MADERA 2X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | Artículo | 1575 | 1575 | 0
M06-0093 | TORNILLO P/MADERA 3/4X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | Artículo | 300 | 300 | 0
M06-0105 | TORNILLO TORLAK 1" PTA BROCA | Artículo | 2300 | 2300 | 0
M06-0112 | TORNILLO GYPSUM 7/16 PUNTA FINA CON ARANDELA | Artículo | 1446 | 1446 | 0
M06-0116 | TORNILLO P/GYP 1-1/4 P FINA | Artículo | 2710 | 2710 | 0
M06-0123 | ACETONA | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0163 | BOLSA CAL | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0172 | CHISPA P/CORTAR CERAMICA | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0175 | CINTA EMPAQUE 2 | Artículo | 8 | 8 | 0
M06-0179 | CRAYON LYRA AMARILLO | Artículo | 10 | 10 | 0
M06-0180 | CUERDA ALBAÑIL BLANCA | Artículo | 7 | 7 | 0
M06-0192 | ESPANDER PLASTICO #8 | Artículo | 50 | 50 | 0
M06-0193 | ESPUMA EXPANSIVA 750ML | Artículo | 5 | 5 | 0
M06-0195 | FUNDAS DE 10CM | Artículo | 1200 | 1200 | 0
M06-0197 | GAS BUTANO PARA SOPLETE | Artículo | 7 | 7 | 0
M06-0206 | GEOCELDAS P/ZACATE 56X56 | Artículo | 24.1071 | 24.1071 | 0
M06-0210 | HOJA DE SEGUETA | Artículo | 4 | 4 | 0
M06-0211 | JUEGO DE ACCESORIOS 1/2 BRONCE BTP | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0213 | LAPIZ ROJO/VERDE/NARANJA | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0226 | MASKING BLANCO 2" | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0227 | MASKING AZUL 2" | Artículo | 6 | 6 | 0
M06-0228 | MASKING AZUL 3/4" | Artículo | 3 | 3 | 0
M06-0231 | MECHA BLANCA | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0240 | PERNO ANCLAJE 3/8X3-1/2 | Artículo | 60 | 60 | 0
M06-0242 | ROLLO PLASTICO NEGRO 3,6MX100M | Artículo | 0.08646 | 0.08646 | 0
M06-0244 | PLASTICO PARA PALETIZAR 80-120 CM | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0261 | SEPARADOR TIPO CONO 2.5CM (1") SP125 | Artículo | 60 | 60 | 0
M06-0264 | SEPARADORES TIPO CONO 12CM SP450 | Artículo | 60 | 60 | 0
M06-0271 | TAPE SCOTCH 35 ROJO | Artículo | 1 | 1 | 0
M06-0278 | TIRO FULMINANTE P/PISTOLA 25MM (100) | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0297 | ESPUMA P/LIMPIAR | Artículo | 2 | 2 | 0
M06-0306 | TORNILLO GYPSUM 7/16 PUNTA BROCA CON ARANDELA | Artículo | 1000 | 1000 | 0
M06-0496 | TORNILLO GYPSUM 1 1/4" | Artículo | 200 | 200 | 0
M06-0497 | TORNILLO MADERA 2" | Artículo | 30 | 30 | 0
M06-0526 | STONE GRIP EPOXICO | Artículo | 2 | 2 | 0
M07-0204 | PUNTA PHILLIPS PH#2 | Artículo | 5 | 5 | 0
M08-0037 | DISCO CORTE METAL FINO 9" | Artículo | 1 | 1 | 0
M08-0042 | DISCO DIAMANTADO 4-1/2" | Artículo | 1 | 1 | 0
M08-0043 | DISCO ESMERILAR 4-1/2 | Artículo | 17 | 17 | 0
M08-0044 | DISCO FLAP G60 4-1/2" | Artículo | 17 | 17 | 0
M08-0047 | DISCO SIERRA CIRCULAR 7-1/4 | Artículo | 1 | 1 | 0
M08-0051 | DISCO CORTE FINO METAL 4-1/2 | Artículo | 1 | 1 | 0
M08-0062 | LIJA DE AGUA #120 | Artículo | 42 | 42 | 0
M08-0064 | LIJA DE AGUA #180 | Artículo | 9 | 9 | 0
M09-0027 | MELAMINA 18X1830X2500 | Artículo | 29 | 29 | 0
M09-0042 | REGLA SEMIDURO 1X3X4 SIN CEPILLAR | Artículo | 4 | 4 | 0
M09-0077 | RODAPIE (GENERICO) | Artículo | 76 | 76 | 0
M10-0006 | MAXICRIL ADHESIVO | Artículo | 1 | 1 | 0
M10-0009 | ADITIVO ERGO 4000 PG50 | Artículo | 8 | 8 | 0
M10-0010 | ARENA LAVADA | Artículo | 0.23 | 0.23 | 0
M10-0012 | SACO ARENA SILICA | Artículo | 2 | 2 | 0
M10-0015 | PIEDRA CUARTILLA | Artículo | 0.24 | 0.24 | 0
M10-0021 | PIEDRA P/LAVADO GRUESA GRIS CON VERDE | Artículo | 10 | 10 | 0
M10-0023 | LASTRE FINO | Artículo | 15.5 | 15.5 | 0
M10-0030 | PIEDRA QUINTILLA BLANCA | Artículo | 0.468 | 0.468 | 0
M10-0032 | FRAGUA INTACO GRAFITO #12 CON ARENA | Artículo | 18 | 18 | 0
M10-0044 | MORTERO REPEMAX MURO SECO BASE COAT 25KG | Artículo | 144 | 144 | 0
M10-0045 | MAXIEMPASTE EXTRA LISO 20KG | Artículo | 21 | 21 | 0
M10-0047 | CEMENTO INDUSTRIAL | Artículo | 127 | 127 | 0
M10-0063 | CONCRETO FC 210 KG/CM2 AUTOCOMPACTABLE | Artículo | 37.9257 | 37.9257 | 0
M10-0065 | CONCRETO FC 210 KG/CM2 NORMAL | Artículo | 9.0883 | 9.0883 | 0
M10-0070 | SIFON P/CONCRETO 4" | Artículo | 3 | 3 | 0
M10-0087 | BONDEX PLUS CERAMICA Y PORCELANATO 40KG INTACO | Artículo | 20 | 20 | 0
M10-0090 | REPEMAX CAPA GRUESA 80XA-W2 (40KG) | Artículo | 6 | 6 | 0
M10-0091 | CONCRETO FC 120 CM2 (Concreto Pobre, Sello) | Artículo | 2.406 | 2.406 | 0
M10-0094 | BALDOSA LISA 1,5M LARGO (140x50x4) | Artículo | 30 | 30 | 0
M10-0095 | COLUMNA EN T PREFA 3,30x12x12 | Artículo | 1 | 1 | 0
M10-0097 | COLUMNA PREFA 3,30x12x12 | Artículo | 7 | 7 | 0
M11-0001 | BROCHA CORRIENTE 2" | Artículo | 3 | 3 | 0
M11-0002 | BROCHA CORRIENTE 3" | Artículo | 6 | 6 | 0
M11-0004 | FELPA 3/4 | Artículo | 6 | 6 | 0
M11-0009 | RODILLO PARA FELPA | Artículo | 6 | 6 | 0
M11-0010 | ROLLO PLASTICO C/CINTA 80°C-120 CM. X 20 M | Artículo | 1 | 1 | 0
M11-0019 | THINNER INDUSTRIAL | Artículo | 2 | 2 | 0
M11-0038 | IMPERMEABILIZANTE BASE 201 | Artículo | 2 | 2 | 0
M11-0039 | IMPERMEABILIZANTE TOP 202 | Artículo | 2 | 2 | 0
M11-0063 | MERULA C/CATALIZADOR | Artículo | 2 | 2 | 0
M11-0066 | ANTICORROSIVO MINIO GALON | Artículo | 3.5 | 3.5 | 0
M11-0071 | PINTURA EN SPRAY ANARANJADO FLURECENTE | Artículo | 5 | 5 | 0
M11-0073 | PINTURA SUPER DRY GALON | Artículo | 1 | 1 | 0
M11-0076 | PINTURA INTERIOR FIBROCENTRO | Artículo | 5 | 5 | 0
M11-0077 | PINTURA DRY COAT MATE DEEP GRIS OSCURO | Artículo | 1 | 1 | 0
M11-0111 | MAXICLEAR BRILLANTE | Artículo | 1 | 1 | 0
M11-0115 | PINTURA SEAL COAT CUBETA | Artículo | 4 | 4 | 0
M11-0121 | PINTURA SUPER COAT CUBETA | Artículo | 1 | 1 | 0
M11-0141 | PINTURA EN SPRAY VERDE FLUORESCENTE | Artículo | 2 | 2 | 0
M12-0001 | BOLSA SEPARADOR P/CERAMICA 2MM | Artículo | 7 | 7 | 0
M12-0009 | CERAMICA 55X55 // PISO CERÁMICO HARÁ BEIGE 55X55 | Artículo | 94 | 94 | 0
M12-0011 | CERAMICA 20X60 // CERAMICA EMOTION T.MADERA HARDY HAYA 20X60 | Artículo | 25 | 25 | 0
M13-0001 | CAJA DE 1/2" DE PROTECCION AGUA HF FUNIDADELIMA | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0003 | HIDROMETRO DE 1/2Q (12MM) ENCAPSULADO ROSCADO ARAD | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0004 | MANGUERA ABASTO (1/2 A 1/2) | Artículo | 6 | 6 | 0
M13-0007 | TEFLON CINTA 1/2 (10M) | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0021 | TEFLON CINTA 3/4 (10M) | Artículo | 4 | 4 | 0
M13-0041 | FLANGER DE 2 PULGADAS A 1 1/2 PULGADAS PARA SALIDA DEL TANQUE | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0045 | EXTENSION METALICA PARA SIFON 1 -1/4X8 | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0046 | SIFON PARED 1-1/4" METALICO COFLEX | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0053 | LLAVE DE CONTROL ESCUADRA 1/2 A 1/2 | Artículo | 6 | 6 | 0
M13-0055 | LLAVE CONTROL ESCUADRA 1/2 X 3/8 | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0059 | PILA Y MUEBLE FIBRA DE VIDRIO TANQUE DERECHO/50X70CM | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0060 | TRAMPA PARA GRASA 4" | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0061 | CAJA REGISTRO 30X30 PARA VARILLA COOPERWELL | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0062 | CAJA PARA LAVADORA | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0072 | BRIDA FLEXIBLE 3" PVC | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0088 | TUBO RED 11/4X1.8 HN | Artículo | 7 | 7 | 0
M13-0090 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0091 | ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0094 | CODO 90 CPVC 1/2" | Artículo | 15 | 15 | 0
M13-0096 | CODO 90 PVC PARED DELGADA 4" | Artículo | 6 | 6 | 0
M13-0101 | TAPON LISO PVC 1/2" | Artículo | 13 | 13 | 0
M13-0118 | CODO 45 PVC PARED DELGADA 4" (SANITARIO) | Artículo | 8 | 8 | 0
M13-0119 | CODO 45 PVC PARED DELGADA 2" (SANITARIO) | Artículo | 2 | 2 | 0
M13-0120 | CODO 90 PVC LISO 1/2" | Artículo | 18 | 18 | 0
M13-0132 | REDUCCION LISA P.D. 3" A 4" (SANITARIO) | Artículo | 2 | 2 | 0
M13-0138 | REDUCCION 1-1/2" A 1-1/4" (SANITARIO) | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0157 | TEE CPVC 1/2" | Artículo | 5 | 5 | 0
M13-0159 | TEE PVC LISA 1/2" | Artículo | 12 | 12 | 0
M13-0160 | TEE PVC PARED DELGADA 1 1/2" (SANITARIO) | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0166 | TUBO CPVC 1/2 | Artículo | 7 | 7 | 0
M13-0170 | TUBO PVC 1/2 P/GRUESA | Artículo | 9 | 9 | 0
M13-0173 | TUBO SDR41 JC PVC 2" | Artículo | 4 | 4 | 0
M13-0177 | TUBO SDR41 JC PVC 3" | Artículo | 2 | 2 | 0
M13-0179 | TUBO SDR41 JC PVC 4" | Artículo | 13 | 13 | 0
M13-0191 | YEE PARED DELGADA 2" (SANITARIO) | Artículo | 3 | 3 | 0
M13-0193 | YEE PARED DELGADA 4" (SANITARIO) | Artículo | 5 | 5 | 0
M13-0211 | CODO 90 PVC POTABLE CEDULA DE PRESIÓN DE 2" | Artículo | 9 | 9 | 0
M13-0245 | LLAVE DE CHORRO PREMIUM 1/2 | Artículo | 1 | 1 | 0
M13-0255 | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | Artículo | 7 | 7 | 0
M14-0012 | CERRADURA INTERNA MANIJA YALE | Artículo | 10 | 10 | 0
M14-0015 | DEDALES PARA PUERTA CORREDIZA | Artículo | 18 | 18 | 0
M14-0018 | SET CORREDIZO DOBLE DUCASSE P/CLOSET | Artículo | 18 | 18 | 0
M14-0020 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 100CM (AD) | Artículo | 1 | 1 | 0
M14-0021 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 80CM (AD) | Artículo | 4 | 4 | 0
M14-0022 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 90CM (AD) | Artículo | 5 | 5 | 0
M15-0012 | CLIP ESMALTADO CALIBRE 24 | Artículo | 150 | 150 | 0
M15-0020 | BOBINA GALVALUME 0.53MM X 48" BLANCO | Artículo | 131.4617 | 131.4617 | 0
M15-0056 | HOJALATERIA 30cm | Artículo | 12 | 12 | 0
M15-0057 | HOJALATERIA 60cm | Artículo | 57 | 57 | 0
M16-0001 | ROLLO SARAN VERDE 80% 2M DE ALTO | Artículo | 7 | 7 | 0
M19-0005 | ZACATE SAN AGUSTIN | Artículo | 39 | 39 | 0