## Comparativa Cantidades
Código | Descripción | Und | Cant Base | Cant Calculada | Var %
M06-0496 | TORNILLO GYPSUM 1 1/4" | UND | 200 | 199.89 | -0.06
M06-0061 | TORNILLO 8X1 1/4 P/BROCA | UND | 100 | 100.01 | 0.01
M06-0195 | FUNDAS DE 10CM | UND | 1200 | 1200.15 | 0.01
M06-0084 | TORNILLO MADERA 10X2 1/2 | UND | 30 | 30 | 0
M03-0017 | TAPETA 22X0.45MM | M | 94 | 94 | 0
M06-0497 | TORNILLO MADERA 2" | UND | 30 | 30 | 0
M16-0001 | ROLLO SARAN VERDE 80% 2M DE ALTO | METRO | 7 | 7 | 0
M05-0446 | LÁMPARA LED REDONDA DE 12W DE PARCHE LUZ BLANCA | UND | 18 | 18 | 0
M03-0010 | RODAPIE ALUMI INOX 150-300-ROD2 AL | M | 13.65 | 13.65 | 0
M10-0010 | ARENA LAVADA | M3 | 0.73 | 0.73 | 0
M06-0026 | SILICON TRANSPARENTE | UND | 3 | 3 | 0
M06-0526 | STONE GRIP EPOXICO | UND | 2 | 2 | 0
M06-0242 | ROLLO PLASTICO NEGRO 3,6MX100M | ROLLO | 0.09 | 0.09 | 0
M10-0097 | COLUMNA PREFA 3,30x12x12 | UND | 7 | 7 | 0
M06-0278 | TIRO FULMINANTE P/PISTOLA 25MM (100) | CAJA | 6.1 | 6.1 | 0
M10-0094 | BALDOSA LISA 1,5M LARGO (140x50x4) | UND | 30 | 30 | 0
M11-0076 | PINTURA INTERIOR FIBROCENTRO | CUBETA | 5 | 5 | 0
M11-0073 | PINTURA SUPER DRY GALON | GALON | 1.25 | 1.25 | 0
M11-0066 | ANTICORROSIVO MINIO GALON | GAL | 3.5 | 3.5 | 0
M06-0206 | GEOCELDAS P/ZACATE 56X56 | UND | 24.11 | 24.11 | 0
M06-0043 | CLAVO DE IMPACTO 1" (100) | CJ | 194.2 | 194.2 | 0
M15-0020 | BOBINA GALVALUME 0.53MM X 48" BLANCO | KG | 131.46 | 131.46 | 0
M01-0001 | ALAMBRE NEGRO #16 (1.68MM) | KG | 193.1 | 193.1 | 0
M01-0148 | VARILLA DEFORME #4 | UND | 83.5 | 83.5 | 0
M01-0055 | SOLDADURA 3/32 (6013) | KG | 5.1 | 5.1 | 0
M10-0091 | CONCRETO FC 120 CM2 (Concreto Pobre, Sello) | M3 | 2.41 | 2.41 | 0
M10-0023 | LASTRE FINO | M3 | 34.5 | 34.5 | 0
M10-0065 | CONCRETO FC 210 KG/CM2 NORMAL | M3 | 19.19 | 19.19 | 0
M10-0063 | CONCRETO FC 210 KG/CM2 AUTOCOMPACTABLE | M3 | 37.93 | 37.93 | 0
M01-0145 | MALLA ELECTROSOLDADA #2 (5.3 MM) | UND | 22.82 | 22.82 | 0
M10-0030 | PIEDRA QUINTILLA BLANCA | M3 | 0.47 | 0.47 | 0
M05-0015 | TAPA CIEGA PARA CAJA OCTAGONAL | UND | 9 | 9 | 0
M08-0064 | LIJA DE AGUA #180 | UND | 9 | 9 | 0
M14-0018 | SET CORREDIZO DOBLE DUCASSE P/CLOSET | UND | 18 | 18 | 0
M05-0405 | TUBO EMT DE ½ | UND | 10 | 10 | 0
M06-0023 | SIKAFLEX 1A PLUS | UND | 5 | 5 | 0
M10-0045 | MAXIEMPASTE EXTRA LISO 20KG | SACO | 21 | 21 | 0
M12-0009 | CERAMICA 55X55 // PISO CERÁMICO HARÁ BEIGE 55X55 | M2 | 94 | 94 | 0
M02-0042 | LAVAMANOS SOBREPONER SPAZIO (AMERICAN STANDARD) | UND | 3 | 3 | 0
M03-0036 | TIRADERA CILINDRICA CC:12.8CM | UND | 48 | 48 | 0
M13-0045 | EXTENSION METALICA PARA SIFON 1 -1/4X8 | UND | 3 | 3 | 0
M04-0038 | STUD 3X10 CAL#25 | UND | 52 | 52 | 0
M13-0255 | LLAVE DE PASO PVC 1/2 | UND | 7 | 7 | 0
M19-0005 | ZACATE SAN AGUSTIN | M2 | 39 | 39 | 0
M13-0096 | CODO 90 PVC PARED DELGADA 4" | UND | 6 | 6 | 0
M13-0101 | TAPON LISO PVC 1/2" | UND | 13 | 13 | 0
M13-0118 | CODO 45 PVC PARED DELGADA 4" (SANITARIO) | UND | 8 | 8 | 0
M13-0119 | CODO 45 PVC PARED DELGADA 2" (SANITARIO) | UND | 2 | 2 | 0
M13-0120 | CODO 90 PVC LISO 1/2" | UND | 18 | 18 | 0
M13-0132 | REDUCCION LISA P.D. 3" A 4" (SANITARIO) | UND | 2 | 2 | 0
M13-0138 | REDUCCION 1-1/2" A 1-1/4" (SANITARIO) | UND | 3 | 3 | 0
M01-0073 | TUBO 3X3X1.8MM H.N. | UND | 2 | 2 | 0
M13-0157 | TEE CPVC 1/2" | UND | 5 | 5 | 0
M13-0159 | TEE PVC LISA 1/2" | UND | 12 | 12 | 0
M13-0166 | TUBO CPVC 1/2 | UND | 7 | 7 | 0
M13-0160 | TEE PVC PARED DELGADA 1 1/2" (SANITARIO) | UND | 3 | 3 | 0
M13-0173 | TUBO SDR41 JC PVC 2" | UND | 4 | 4 | 0
M13-0177 | TUBO SDR41 JC PVC 3" | UND | 2 | 2 | 0
M13-0179 | TUBO SDR41 JC PVC 4" | UND | 13 | 13 | 0
M13-0170 | TUBO PVC 1/2 P/GRUESA | UND | 9 | 9 | 0
M13-0191 | YEE PARED DELGADA 2" (SANITARIO) | UND | 3 | 3 | 0
M13-0193 | YEE PARED DELGADA 4" (SANITARIO) | UND | 5 | 5 | 0
M13-0211 | CODO 90 PVC POTABLE CEDULA DE PRESIÓN DE 2" | UND | 9 | 9 | 0
M13-0245 | LLAVE DE CHORRO PREMIUM 1/2 | UND | 2 | 2 | 0
M14-0012 | CERRADURA INTERNA MANIJA YALE | UND | 10 | 10 | 0
M14-0015 | DEDALES PARA PUERTA CORREDIZA | UND | 18 | 18 | 0
M14-0020 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 100CM (AD) | UND | 1 | 1 | 0
M01-0007 | PLATINA HN 3X1/4 | UND | 1 | 1 | 0
M14-0022 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 90CM (AD) | UND | 5 | 5 | 0
M15-0012 | CLIP ESMALTADO CALIBRE 24 | UND | 150 | 150 | 0
M03-0019 | TUBO OVAL P/CLOSET 3 MT | UND | 11 | 11 | 0
M03-0022 | BISAGRA RECTA SLOW MOTION CLIP ON | UND | 44 | 44 | 0
M03-0023 | FREGADERO 1 TANQUE 58X45X20 | UND | 1 | 1 | 0
M03-0025 | GRIFERIA FREGADERO SIERPE (AMERICAN STANDARD) | UND | 1 | 1 | 0
M11-0063 | MERULA C/CATALIZADOR | 1/4 DE GALON | 2 | 2 | 0
M11-0071 | PINTURA EN SPRAY ANARANJADO FLURECENTE | UND | 5 | 5 | 0
M11-0077 | PINTURA DRY COAT MATE DEEP GRIS OSCURO | GALON | 1 | 1 | 0
M11-0111 | MAXICLEAR BRILLANTE | GALON | 1 | 1 | 0
M11-0115 | PINTURA SEAL COAT CUBETA | CUBETA | 4 | 4 | 0
M11-0121 | PINTURA SUPER COAT CUBETA | CUBETA | 1 | 1 | 0
M11-0141 | PINTURA EN SPRAY VERDE FLUORESCENTE | UND | 2 | 2 | 0
M12-0001 | BOLSA SEPARADOR P/CERAMICA 2MM | BOLSA | 7 | 7 | 0
M12-0011 | CERAMICA 20X60 // CERAMICA EMOTION T.MADERA HARDY HAYA 20X60 | M2 | 25 | 25 | 0
M13-0001 | CAJA DE 1/2" DE PROTECCION AGUA HF FUNIDADELIMA | UND | 1 | 1 | 0
M13-0003 | HIDROMETRO DE 1/2Q (12MM) ENCAPSULADO ROSCADO ARAD | UND | 1 | 1 | 0
M13-0004 | MANGUERA ABASTO (1/2 A 1/2) | UND | 6 | 6 | 0
M13-0007 | TEFLON CINTA 1/2 (10M) | UND | 3 | 3 | 0
M13-0021 | TEFLON CINTA 3/4 (10M) | UND | 4 | 4 | 0
M13-0041 | FLANGER DE 2 PULGADAS A 1 1/2 PULGADAS PARA SALIDA DEL TANQUE | UND | 3 | 3 | 0
M13-0046 | SIFON PARED 1-1/4" METALICO COFLEX | UND | 3 | 3 | 0
M13-0053 | LLAVE DE CONTROL ESCUADRA 1/2 A 1/2 | UND | 6 | 6 | 0
M13-0055 | LLAVE CONTROL ESCUADRA 1/2 X 3/8 | UND | 3 | 3 | 0
M13-0059 | PILA Y MUEBLE FIBRA DE VIDRIO TANQUE DERECHO/50X70CM | UND | 1 | 1 | 0
M13-0060 | TRAMPA PARA GRASA 4" | UND | 1 | 1 | 0
M13-0061 | CAJA REGISTRO 30X30 PARA VARILLA COOPERWELL | UND | 1 | 1 | 0
M13-0062 | CAJA PARA LAVADORA | UND | 1 | 1 | 0
M13-0072 | BRIDA FLEXIBLE 3" PVC | UND | 3 | 3 | 0
M05-0014 | GAZA P/VARILLA COPPERWELD USA UL | UND | 1 | 1 | 0
M05-0016 | TAPA CIEGA BLANCA 2X4 | UND | 2 | 2 | 0
M14-0021 | PUERTA + MARCO + MOLDURA BUQUE 80CM (AD) | UND | 4 | 4 | 0
M05-0018 | TAPE ELECTRICO VERDE EATON | UND | 1 | 1 | 0
M05-0019 | TAPE NEGRO SUPER 33+3M 19MM | UND | 3 | 3 | 0
M05-0021 | VARILLA COOPERWELL 5/8 3M | UND | 1 | 1 | 0
M05-0024 | CONECTOR MACHO RJ45 | UND | 10 | 10 | 0
M05-0026 | ENCHUFE PARA EXTENSION MACHO | UND | 1 | 1 | 0
M05-0027 | ENCHUFE PARA EXTENSION HEMBRA | UND | 1 | 1 | 0
M05-0079 | SUPRESOR DE PICOS | UND | 1 | 1 | 0
M05-0160 | CAJA RECTANGULAR INTEMPERIE B5V 3HUECOS 1/2" (UL) | UND | 2 | 2 | 0
M05-0230 | ADAPT SECILLO 1 MODULO 5521-5EW DECORADOR BLANCO | UND | 3 | 3 | 0
M05-0231 | ADAPTA DOBLE 2 MODULOS 5522-5EW DECORADOR BLANCO | UND | 5 | 5 | 0
M05-0232 | APAGADOR DOBLE 15A 120 DECO | UND | 2 | 2 | 0
M05-0233 | APAGADOR DOBLE TRIWAY | UND | 2 | 2 | 0
M05-0234 | APAGADOR SENCILLO 15A 120 DECO | UND | 10 | 10 | 0
M05-0235 | APAGADOR SENCILLO TRIWAY | UND | 2 | 2 | 0
M05-0236 | APAGADOR TRIPLE 15A 120 DECO | UND | 1 | 1 | 0
M05-0238 | PLACA INTEMP. P/TOMA 3726-SC SIERRA | UND | 6 | 6 | 0
M05-0239 | PLACA ACERO INOXIDABLE P/TOMA 50A 2 GANG CUADRADA | UND | 3 | 3 | 0
M05-0240 | PLACA DECORATOR BLANCA 1 GANG ROYER | UND | 53 | 53 | 0
M05-0242 | TOMA EMPOTRAR 50A 250V NEMA 10-50 COOPER | UND | 4 | 4 | 0
M05-0258 | CABLE #10 | M | 150 | 150 | 0
M05-0259 | CABLE #12 | M | 1490 | 1490 | 0
M05-0261 | CABLE #8 | M | 113 | 113 | 0
M05-0262 | CABLE ALUMINIO 1/0 SERIE 8000 | M | 60 | 60 | 0
M05-0263 | CABLE DE ALUMINIO #6 SERIE 8000 | M | 20 | 20 | 0
M05-0264 | CABLE TGP 3X12 | M | 25 | 25 | 0
M05-0269 | CABLE UTP CAT 6 AZUL | M | 70 | 70 | 0
M05-0305 | BASE MEDIDOR MS1254JCBM+A125+QO2100 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0307 | BREAKER 2P/100AMP QO2100 BASE MEDIDOR | UND | 1 | 1 | 0
M05-0322 | BREAKER PRINCIPAL QOM2150VH 2P 150A 240V | UND | 1 | 1 | 0
M05-0331 | CENTRO CARGA 32 ESPACIOS SQUARE D QO DE EMPOTRAR | UND | 1 | 1 | 0
M05-0361 | CURVA CONDUIT 1/2 UL | UND | 138 | 138 | 0
M05-0362 | CURVA CONDUIT 1-1/2 UL | UND | 2 | 2 | 0
M05-0363 | CONECTOR CONDUIT 1 1/2 UL | UND | 2 | 2 | 0
M05-0364 | CONECTOR CONDUIT 1" UL | UND | 3 | 3 | 0
M05-0366 | CURVA CONDUIT 1 UL | UND | 4 | 4 | 0
M05-0367 | CURVA CONDUIT 3/4 UL | UND | 41 | 41 | 0
M05-0368 | TUBO CONDUIT 1-1/2 UL | UND | 6 | 6 | 0
M05-0369 | TUBO CONDUIT 1 UL | UND | 9 | 9 | 0
M05-0370 | TUBO CONDUIT 1/2 UL | UND | 125 | 125 | 0
M05-0371 | TUBO CONDUIT 3/4 UL | UND | 53 | 53 | 0
M05-0372 | UNION CONDUIT 1-1/2 UL | UND | 5 | 5 | 0
M05-0373 | UNION CONDUIT 1 UL | UND | 6 | 6 | 0
M05-0374 | UNION CONDUIT 1/2 UL | UND | 84 | 84 | 0
M05-0375 | UNION CONDUIT 3/4 UL | UND | 53 | 53 | 0
M05-0385 | CAJA CUADRADA EMT 4X4 DOBLE FONDO CON HUECO DE 3/4-1/2 | UND | 10 | 10 | 0
M05-0386 | ARO REPELLO EMT 4X4 1GANG | UND | 4 | 4 | 0
M05-0387 | ARO REPELLO EMT 4X4 2GANG | UND | 4 | 4 | 0
M05-0388 | CAJA CUADRADA EMT 4X4 DOBLE FONDO CON HUECO DE 1 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0389 | CAJA OCTAGONAL 1/2-3/4 EMT PESADA (8 SALIDAS ) | UND | 19 | 19 | 0
M05-0390 | CAJA RECTANGULAR EMT CON HUECO DE 1/2 Y 3/4 UL | UND | 56 | 56 | 0
M05-0392 | CONDULETA BOTAGUA 1-1/4 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0393 | CONDULETA BOTAGUA 1 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0396 | CONECTOR TORNILLO EMT 1 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0399 | CONECTOR TSJ 1/2-3/8 EMT | UND | 10 | 10 | 0
M05-0402 | TUBO EMT 1 (3M) | UND | 1 | 1 | 0
M05-0407 | GAZA EMT 1 OREJAS 3/4" | UND | 25 | 25 | 0
M05-0410 | TAPA CIEGA CUADRADA 4X4 EMT | UND | 3 | 3 | 0
M05-0411 | CONECTOR TORNILLO EMT 11/4 | UND | 2 | 2 | 0
M05-0412 | TUBO EMT 1-1/4 | UND | 1 | 1 | 0
M05-0436 | LAMPARA TORTUGA 50013AEPI-BK | UND | 5 | 5 | 0
M05-0463 | BARRA A TIERRA PK27GTA 27 TERMINALES | UND | 1 | 1 | 0
M05-0465 | CONECTOR DE BARRIL BIMETAL (NO COBRE) PARA 1/0 CU-AL | UND | 1 | 1 | 0
M05-0471 | BREAKER SD QO 2X30AMP GFCI | UND | 14 | 14 | 0
M05-0017 | TAPE ELECTRICO BLANCO EATON | UND | 2 | 2 | 0
M05-0472 | BREAKER SD QO 2X40AMP GFCI | UND | 3 | 3 | 0
M05-0474 | CUBIERTA PARA CENTRO DE CARGA QO MONTAJE PARA EMPOTRAR 30 CIRCUITOS | UND | 1 | 1 | 0
M05-0477 | CONECTOR CONDUIT 3/4 UL | UND | 40 | 40 | 0
M05-0476 | CONECTOR CONDUIT 1/2 UL | UND | 158 | 158 | 0
M06-0003 | DURETAN BLANCO | CARTUCHO | 2 | 2 | 0
M06-0008 | MAXISTIK 590 (EPOXICO) | UND | 1 | 1 | 0
M06-0013 | PEGAMENTO PVC AZUL WETBONDING | 1/8 DE GALON | 8 | 8 | 0
M05-0482 | PLACA INTEMPERIE P/TOMA 30-50A GRIS WP2 VERTICAL 1GANG EATON | UND | 36 | 36 | 0
M06-0025 | SILICON PINTABLE | UND | 2 | 2 | 0
M06-0036 | CLAVO NEGRO 1" (100) | CAJA | 5 | 5 | 0
M06-0040 | CLAVO ACERO 2 X 3.8MM CAJA (250) | CJ | 2 | 2 | 0
M06-0089 | TORNILLO P/MADERA 1 1/4X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | UND | 100 | 100 | 0
M06-0090 | TORNILLO P/MADERA 2 1/2X0.8MM AMARILLO ROSCA ORDINARIA | UND | 425 | 425 | 0
M06-0091 | TORNILLO P/MADERA 2X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | UND | 1575 | 1575 | 0
M06-0093 | TORNILLO P/MADERA 3/4X0.6MM NEGRO ROSCA ORDINARIA | UND | 300 | 300 | 0
M06-0016 | PEGAMENTO P/MUEBLES 20KG | kg | 1 | 1 | 0
M06-0112 | TORNILLO GYPSUM 7/16 PUNTA FINA CON ARANDELA | UND | 1746 | 1746 | 0
M06-0116 | TORNILLO P/GYP 1-1/4 P FINA | UND | 2710 | 2710 | 0
M06-0123 | ACETONA | LITRO | 1 | 1 | 0
M06-0163 | BOLSA CAL | BOLSA | 2 | 2 | 0
M06-0172 | CHISPA P/CORTAR CERAMICA | UND | 1 | 1 | 0
M06-0175 | CINTA EMPAQUE 2 | UND | 8 | 8 | 0
M06-0179 | CRAYON LYRA AMARILLO | UND | 16 | 16 | 0
M06-0180 | CUERDA ALBAÑIL BLANCA | UND | 7 | 7 | 0
M06-0192 | ESPANDER PLASTICO #8 | UND | 50 | 50 | 0
M06-0193 | ESPUMA EXPANSIVA 750ML | UND | 9 | 9 | 0
M06-0197 | GAS BUTANO PARA SOPLETE | UND | 7 | 7 | 0
M06-0210 | HOJA DE SEGUETA | UND | 4 | 4 | 0
M06-0211 | JUEGO DE ACCESORIOS 1/2 BRONCE BTP | UND | 1 | 1 | 0
M06-0213 | LAPIZ ROJO/VERDE/NARANJA | UND | 2 | 2 | 0
M06-0226 | MASKING BLANCO 2" | UND | 4 | 4 | 0
M06-0105 | TORNILLO TORLAK 1" PTA BROCA | UND | 2900 | 2900 | 0
M06-0228 | MASKING AZUL 3/4" | UND | 3 | 3 | 0
M06-0231 | MECHA BLANCA | KG | 9 | 9 | 0
M06-0240 | PERNO ANCLAJE 3/8X3-1/2 | UND | 60 | 60 | 0
M06-0244 | PLASTICO PARA PALETIZAR 80-120 CM | UND | 2 | 2 | 0
M06-0261 | SEPARADOR TIPO CONO 2.5CM (1") SP125 | UND | 109 | 109 | 0
M06-0264 | SEPARADORES TIPO CONO 12CM SP450 | UND | 109 | 109 | 0
M06-0271 | TAPE SCOTCH 35 ROJO | UND | 1 | 1 | 0
M06-0297 | ESPUMA P/LIMPIAR | UND | 2 | 2 | 0
M06-0306 | TORNILLO GYPSUM 7/16 PUNTA BROCA CON ARANDELA | UND | 1000 | 1000 | 0
M07-0204 | PUNTA PHILLIPS PH#2 | UND | 5 | 5 | 0
M08-0037 | DISCO CORTE METAL FINO 9" | UND | 32 | 32 | 0
M08-0042 | DISCO DIAMANTADO 4-1/2" | UND | 1 | 1 | 0
M08-0043 | DISCO ESMERILAR 4-1/2 | UND | 17 | 17 | 0
M08-0044 | DISCO FLAP G60 4-1/2" | UND | 17 | 17 | 0
M08-0047 | DISCO SIERRA CIRCULAR 7-1/4 | UND | 1 | 1 | 0
M08-0051 | DISCO CORTE FINO METAL 4-1/2 | UND | 25 | 25 | 0
M08-0062 | LIJA DE AGUA #120 | UND | 52 | 52 | 0
M09-0027 | MELAMINA 18X1830X2500 | UND | 29 | 29 | 0
M09-0042 | REGLA SEMIDURO 1X3X4 SIN CEPILLAR | UND | 20 | 20 | 0
M09-0077 | RODAPIE (GENERICO) | UND | 76 | 76 | 0
M10-0006 | MAXICRIL ADHESIVO | GALON | 1 | 1 | 0
M10-0009 | ADITIVO ERGO 4000 PG50 | LITRO | 8 | 8 | 0
M10-0012 | SACO ARENA SILICA | SACO | 2 | 2 | 0
M10-0015 | PIEDRA CUARTILLA | M3 | 1.24 | 1.24 | 0
M10-0021 | PIEDRA P/LAVADO GRUESA GRIS CON VERDE | SACO | 10 | 10 | 0
M10-0032 | FRAGUA INTACO GRAFITO #12 CON ARENA | UND | 18 | 18 | 0
M10-0044 | MORTERO REPEMAX MURO SECO BASE COAT 25KG | SACO | 144 | 144 | 0
M10-0047 | CEMENTO INDUSTRIAL | KG | 127 | 127 | 0
M10-0070 | SIFON P/CONCRETO 4" | UND | 3 | 3 | 0
M10-0087 | BONDEX PLUS CERAMICA Y PORCELANATO 40KG INTACO | SACO | 20 | 20 | 0
M10-0090 | REPEMAX CAPA GRUESA 80XA-W2 (40KG) | SACO | 6 | 6 | 0
M06-0227 | MASKING AZUL 2" | UND | 12 | 12 | 0
M10-0095 | COLUMNA EN T PREFA 3,30x12x12 | UND | 1 | 1 | 0
M11-0001 | BROCHA CORRIENTE 2" | UND | 5 | 5 | 0
M11-0004 | FELPA 3/4 | UND | 6 | 6 | 0
M11-0002 | BROCHA CORRIENTE 3" | UND | 14 | 14 | 0
M15-0056 | HOJALATERIA 30cm | M | 12 | 12 | 0
M15-0057 | HOJALATERIA 60cm | M | 57 | 57 | 0
M01-0009 | PLATINA HN 4X1/4 | UND | 1 | 1 | 0
M11-0009 | RODILLO PARA FELPA | UND | 6 | 6 | 0
M03-0031 | RIEL TELESC SLOW MOTION LA 350M RS-C45GA-350 (14") | UND | 22 | 22 | 0
M03-0033 | RIEL TELESCOPICO SLOW MOTION LA 450M RS-A45DT (18") | UND | 6 | 6 | 0
M04-0003 | LAMINA ESTEREOFON 2" 1.22X2.44 | UND | 6 | 6 | 0
M04-0010 | TABLATEK TABLILLA JS 11MM 1229X2438MM A11 D76 | UND | 1 | 1 | 0
M04-0014 | CINTA JUNTAS PAPEL 2 X 250 | UND | 1 | 1 | 0
M04-0015 | CINTA MALLA ADHESIVA P/GYP (45M) | ROLLO | 6 | 6 | 0
M04-0016 | GYPSUM DENSGLASS 12MM | UND | 34 | 34 | 0
M03-0030 | RIEL SUPERI ACL-RSU09 3MTRS | UND | 9 | 9 | 0
M04-0017 | GYPSUM MR VERDE 12MM | UND | 2 | 2 | 0
M04-0018 | GYPSUM REGULAR 12MM | UND | 34 | 34 | 0
M04-0034 | CANAL U 1 1/2X16X4.88 CAL #20 | UND | 11 | 11 | 0
M04-0033 | ANGULAR CHANNEL 1X3" 0.36MM 3.05M | UND | 21 | 21 | 0
M04-0035 | FURRING CALIBRE 0.36X 3.66 CM | UND | 41 | 41 | 0
M04-0039 | STUD 4X10 CAL#25 | UND | 31 | 31 | 0
M04-0043 | TRACK 3X10 CAL#25 | UND | 16 | 16 | 0
M04-0044 | TRACK 4X10 CAL#25 | UND | 13 | 13 | 0
M04-0045 | CORNIZA PARA TABLILLA PVC BLANCA | UND | 2 | 2 | 0
M04-0047 | ESQUINERO PLASTICO 1 1/4X10 | UND | 48 | 48 | 0
M04-0051 | MOLDURA J PLASTICA 1/2 X 10 | UND | 33 | 33 | 0
M04-0055 | TABLILLA PVC 0,20 X 5,95 M CAFE CLARO | M2 | 11 | 11 | 0
M05-0007 | CONECTOR DERIVADOR 12-10 AWG IDC 562 562 AMARILLO | CAJA | 100 | 100 | 0
M05-0008 | CONECTOR RESORTE ROJO | UND | 25 | 25 | 0
M05-0009 | CONECTOR COAXIAL TIPO F BLANCO COOPER | UND | 6 | 6 | 0
M05-0011 | CONECTOR RESORTE AMARILLO | CAJA | 100 | 100 | 0
M05-0012 | CONECTOR HEMBRA RJ45 CAT5 BLANCO | UND | 8 | 8 | 0
M05-0013 | GABINETE 15" PLASTICO UL | UND | 1 | 1 | 0
M11-0010 | ROLLO PLASTICO C/CINTA 80°C-120 CM. X 20 M | UND | 1 | 1 | 0
M11-0019 | THINNER INDUSTRIAL | GALON | 9 | 9 | 0
M11-0038 | IMPERMEABILIZANTE BASE 201 | CUBETA | 2 | 2 | 0
M11-0039 | IMPERMEABILIZANTE TOP 202 | CUBETA | 2 | 2 | 0
M01-0013 | PLATINA HN 1/8"X 1 1/2 | UND | 1 | 1 | 0
M01-0018 | ANGULAR HN 1"X1/8 | UND | 1 | 1 | 0
M01-0066 | TUBO 1X1X1.8MM H.N. | UND | 37 | 37 | 0
M01-0067 | TUBO 1X2X1.5MM HN | UND | 1 | 1 | 0
M01-0069 | TUBO 2X2X1.8MM H.N | UND | 4 | 4 | 0
M01-0071 | TUBO 2X6X1.8MM H.N. | UND | 5 | 5 | 0
M01-0008 | PLATINA HN 3/4X1/8 | UND | 1 | 1 | 0
M01-0098 | TUBO 2X4X1.8MM H.G | UND | 11 | 11 | 0
M01-0142 | PERLING 3X2X15MM EN 1.5MM H.G | UND | 2 | 2 | 0
M01-0146 | VARILLA DEFORME #2 | UND | 74 | 74 | 0
M01-0147 | VARILLA DEFORME #3 | UND | 929 | 929 | 0
M01-0153 | VARILLA LISA #5 | UND | 6 | 6 | 0
M02-0026 | MANGUERA ABASTO P/INODORO (7/8 A 1/2) | UND | 3 | 3 | 0
M02-0028 | INODORO ONE PIECE SMART ALONGADO (AMERICAN STANDARD) | UND | 3 | 3 | 0
M02-0035 | GRIFERIA LAV.CROMA METAL 4" PALANCA CROMO P/LAV MILANO | UND | 1 | 1 | 0
M02-0036 | GRIFERIA DUCHA BREZZA MONO S/LAVAPIES EZ4015551 SSB | UND | 2 | 2 | 0
M02-0038 | GRIFERIA ALTA NOVO CROMADA P/VESSEL | UND | 3 | 3 | 0
M02-0043 | LAVAMANOS PEDESTAL MILANO (AMERICAN STANDARD) | UND | 1 | 1 | 0
M03-0005 | PATA NIVELADORA PLASTICA 12 CM | UND | 94 | 94 | 0
M03-0014 | SOPORTE LATERAL NIQUEL 3H+3TR | UND | 44 | 44 | 0
M03-0015 | SOPORTE P/ESTANTE TRANS 5MM SP-1-PL-HU | UND | 16 | 16 | 0
M03-0016 | TAPA TORNILLO (100) | UND | 12 | 12 | 0
M13-0088 | TUBO RED 11/4X1.8 HN | UND | 7 | 7 | 0
M13-0090 | ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" | UND | 1 | 1 | 0
M13-0091 | ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" | UND | 1 | 1 | 0
M13-0094 | CODO 90 CPVC 1/2" | UND | 15 | 15 | 0