## RESUMEN
PRESUPUESTO CASA SANTORINI CON AZOTEA - LOTE B-30
Proyecto: | Casa Santorini con Azotea - Lote B-30
Ubicación: | Ciudad del Valle, Novarum, Cartago, El Guarco, Tejar
Propietario: | Adelante Desarrollos S.A (Cédula Jurídica 3-101-621790)
Fecha: | 13/04/2026
Área construida: | 150.65 m²
Área techada total: | 197.29 m²
CATEGORÍA | CÓDIGO | SUBTOTAL (₡) | % DEL TOTAL | COSTO POR m² | ÁREA (m²) | OBSERVACIONES
CD - ESTRUCTURA | CD-01 | 28178788.7325 | 24.696 | 187048.05 | 150.65 | Cimentación, concreto, acero
CD - MUROS Y ACABADOS | CD-02 | 24153247.485 | 21.168 | 160326.9 | 150.65 | Mampostería, pisos, pintura
CD - INSTALACIONES | CD-03 | 16102164.99 | 14.112 | 106884.6 | 150.65 | Hidrosanitarias, eléctricas
CD - CARPINTERÍA | CD-04 | 12076623.7425 | 10.584 | 80163.45 | 150.65 | Puertas, ventanas, closets
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | CD-TOTAL | 80510824.95 | 70.56 | 534423 | 150.65
COSTOS INDIRECTOS | CI-TOTAL | 33591786.35 | 29.44 | 222979 | 150.65 | Administración, imprevistos, utilidad
TOTAL GENERAL | TOTAL | 114102611.3 | 100 | 757402 | 150.65 | Proyecto completo

## CD - ESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS - ESTRUCTURA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (₡) | TOTAL (₡)
EST-001 | Excavación manual para cimentación (prof. hasta 1.5m) | m³ | 45.5 | 12500 | 568750
EST-002 | Excavación mecánica para zapatas | m³ | 85 | 8500 | 722500
EST-003 | Relleno y compactación con material selecto | m³ | 65 | 9800 | 637000
EST-004 | Lastre y sello de piedra (e=10cm) | m³ | 18.5 | 45000 | 832500
EST-010 | Concreto f'c 210 kg/cm² para zapatas | m³ | 52.3 | 98500 | 5151550
EST-011 | Concreto f'c 210 kg/cm² para columnas | m³ | 38.2 | 102000 | 3896400
EST-012 | Concreto f'c 210 kg/cm² para vigas | m³ | 28.4 | 101500 | 2882600
EST-013 | Concreto f'c 210 kg/cm² para losa entrepiso (e=15cm) | m³ | 42.07 | 99800 | 4198586
EST-014 | Concreto f'c 210 kg/cm² para losa azotea (e=12cm) | m³ | 28 | 98200 | 2749600
EST-020 | Acero de refuerzo varilla #3 (3/8") Grade 40 | kg | 1850 | 1450 | 2682500
EST-021 | Acero de refuerzo varilla #4 (1/2") Grade 40 | kg | 2680 | 1380 | 3698400
EST-022 | Acero de refuerzo varilla #5 (5/8") Grade 40 | kg | 1420 | 1350 | 1917000
EST-023 | Alambre de amarre #18 | kg | 125 | 2800 | 350000
EST-030 | Malla electrosoldada 15x15 calibre 6x6 | m² | 185.5 | 8500 | 1576750
EST-031 | Malla electrosoldada 15x15 calibre 4x4 | m² | 95 | 11200 | 1064000
EST-040 | Encofrado/formaleta para zapatas | m² | 145 | 18500 | 2682500
EST-041 | Encofrado/formaleta para columnas | m² | 285 | 22000 | 6270000
EST-042 | Encofrado/formaleta para vigas | m² | 195 | 21500 | 4192500
EST-043 | Encofrado/formaleta para losas | m² | 312.5 | 24500 | 7656250
EST-050 | Mano de obra excavación y preparación | h | 185 | 3200 | 592000
EST-051 | Mano de obra colocación de concreto | h | 420 | 3500 | 1470000
EST-052 | Mano de obra armado de acero | h | 285 | 3800 | 1083000
EST-053 | Mano de obra encofrado y desencofrado | h | 340 | 3400 | 1156000
EST-060 | Alquiler de bomba de concreto | h | 28 | 45000 | 1260000
EST-061 | Alquiler de vibrador de concreto | día | 12 | 8500 | 102000
EST-062 | Herramientas menores | glb | 1 | 485000 | 485000
| SUBTOTAL ESTRUCTURA |  |  |  | 59877386

## CD - MUROS Y ACABADOS
COSTOS DIRECTOS - MUROS Y ACABADOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (₡) | TOTAL (₡)
MUR-001 | Mampostería de bloque de concreto 20cm (muros exteriores) | m² | 285 | 18500 | 5272500
MUR-002 | Mampostería de bloque de concreto 15cm (muros interiores) | m² | 270 | 16800 | 4536000
MUR-003 | Castillos y soleras de concreto | m³ | 12.5 | 105000 | 1312500
MUR-004 | Acero de refuerzo para muros (varilla #3) | kg | 485 | 1450 | 703250
MUR-010 | Repello grueso cara exterior | m² | 285 | 8500 | 2422500
MUR-011 | Repello fino cara interior | m² | 540 | 7200 | 3888000
MUR-012 | Empaste y preparación de paredes | m² | 825 | 4800 | 3960000
MUR-020 | Porcelanato 60x60cm primera calidad (áreas sociales) | m² | 68.5 | 22500 | 1541250
MUR-021 | Porcelanato antideslizante 30x30cm (baños y cocina) | m² | 32 | 18800 | 601600
MUR-022 | Azulejo 30x30cm (cuarto de lavado) | m² | 12.5 | 12500 | 156250
MUR-023 | Concreto lavado (exterior/terraza) | m² | 28 | 15500 | 434000
MUR-024 | geoCelda y estabilización de suelos | m² | 45 | 8900 | 400500
MUR-025 | Pegamento para cerámica y porcelanato | saco 25kg | 42 | 12800 | 537600
MUR-026 | Fragüe y boquilla | saco 5kg | 38 | 8500 | 323000
MUR-030 | Pintura vinílica lavable interior (2 manos) | m² | 685 | 4200 | 2877000
MUR-031 | Pintura acrílica exterior (3 manos) | m² | 285 | 6800 | 1938000
MUR-032 | Impermeabilizante para fachadas | m² | 125 | 12500 | 1562500
MUR-033 | Sellador y primer | glb | 1 | 185000 | 185000
MUR-040 | Placa de gypsum 1/2" resistente a humedad | m² | 142 | 9800 | 1391600
MUR-041 | Estructura metálica para cielo gypsum | m² | 142 | 12500 | 1775000
MUR-042 | Cinta y compound para gypsum | m² | 142 | 3200 | 454400
MUR-043 | Pintura para cielo gypsum | m² | 142 | 4500 | 639000
MUR-050 | Azulejo 30x60cm para baños (hasta 2.10m) | m² | 48.5 | 16500 | 800250
MUR-051 | Azulejo 30x60cm para cocina (backsplash) | m² | 12 | 16500 | 198000
MUR-052 | Pegamento especial para azulejo vertical | saco 25kg | 18 | 14500 | 261000
MUR-060 | Fachaleta decorativa exterior | m² | 35 | 28500 | 997500
MUR-061 | Placa Durock 1/2" para zonas húmedas | m² | 42 | 11200 | 470400
MUR-070 | Mano de obra mampostería | m² | 555 | 9500 | 5272500
MUR-071 | Mano de obra repello y empaste | m² | 825 | 5200 | 4290000
MUR-072 | Mano de obra colocación de pisos | m² | 141 | 12500 | 1762500
MUR-073 | Mano de obra pintura | m² | 970 | 4800 | 4656000
MUR-074 | Mano de obra gypsum y cielos | m² | 142 | 14500 | 2059000
MUR-075 | Mano de obra azulejos baños y cocina | m² | 60.5 | 18500 | 1119250
MUR-080 | Andamios y equipos auxiliares | glb | 1 | 285000 | 285000
MUR-081 | Herramientas menores | glb | 1 | 165000 | 165000
| SUBTOTAL MUROS Y ACABADOS |  |  |  | 59247850

## CD - INSTALACIONES
COSTOS DIRECTOS - INSTALACIONES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (₡) | TOTAL (₡)
INS-001 | Tubería PVC-SDR 17 Ø12.7mm (1/2") | ml | 125 | 3200 | 400000
INS-002 | Tubería PVC-SDR 17 Ø19mm (3/4") | ml | 85 | 4800 | 408000
INS-003 | Válvulas de compuerta 1/2" | und | 8 | 12500 | 100000
INS-004 | Válvulas de compuerta 3/4" | und | 4 | 18500 | 74000
INS-005 | Accesorios PVC (codos, tes, uniones) | glb | 1 | 185000 | 185000
INS-006 | Registros para agua | und | 12 | 8500 | 102000
INS-010 | Tubería PVC-SDR 26 Ø38mm (1 1/2") | ml | 45 | 5200 | 234000
INS-011 | Tubería PVC-SDR 26 Ø50mm (2") | ml | 38 | 7800 | 296400
INS-012 | Tubería PVC-SDR 26 Ø75mm (3") | ml | 28 | 12500 | 350000
INS-013 | Tubería PVC-SDR 26 Ø100mm (4") | ml | 42 | 18500 | 777000
INS-014 | Cámaras de inspección prefabricadas | und | 6 | 85000 | 510000
INS-015 | Registros sanitarios | und | 15 | 12500 | 187500
INS-016 | Ventilación sanitaria PVC Ø38mm | ml | 35 | 4500 | 157500
INS-020 | Tubería PVC Ø75mm para pluviales | ml | 52 | 8500 | 442000
INS-021 | Tubería PVC Ø100mm para pluviales | ml | 38 | 12800 | 486400
INS-022 | Sumideros y rejillas | und | 8 | 28500 | 228000
INS-023 | Bajantes pluviales | ml | 24 | 9500 | 228000
INS-030 | Cable XHHW-2 AL 3x1/0" (alimentador principal) | ml | 45 | 28500 | 1282500
INS-031 | Cable XHHW-2 AL #6 (tierra) | ml | 45 | 8500 | 382500
INS-032 | Cable THHN #12 (iluminación) | ml | 285 | 4200 | 1197000
INS-033 | Cable THHN #10 (tomacorrientes) | ml | 185 | 6800 | 1258000
INS-034 | Cable THHN #8 (circuitos especiales) | ml | 95 | 9500 | 902500
INS-035 | Conduit PVC 38mm (1 1/2") | ml | 125 | 8500 | 1062500
INS-036 | Conduit EMT 38mm | ml | 85 | 12500 | 1062500
INS-037 | Cajas octogonales 4" | und | 45 | 2800 | 126000
INS-038 | Cajas rectangulares para switches | und | 68 | 2500 | 170000
INS-040 | Tablero eléctrico principal 24 circuitos | und | 1 | 285000 | 285000
INS-041 | Disyuntores QOB DUAL 20A (iluminación) | und | 12 | 18500 | 222000
INS-042 | Disyuntores QOB DUAL 30A (tomacorrientes) | und | 8 | 28500 | 228000
INS-043 | Disyuntores QOB DUAL 40A (especiales) | und | 4 | 42500 | 170000
INS-044 | Barra de tierras | und | 2 | 15500 | 31000
INS-045 | Supresor de picos | und | 1 | 85000 | 85000
INS-050 | Tomacorrientes sencillos 110V | und | 28 | 8500 | 238000
INS-051 | Tomacorrientes dobles 110V | und | 18 | 12500 | 225000
INS-052 | Tomacorrientes GFCI (baños/cocina) | und | 6 | 28500 | 171000
INS-053 | Apagadores sencillos | und | 22 | 6500 | 143000
INS-054 | Apagadores de 3 vías | und | 8 | 12500 | 100000
INS-055 | Placas y cubiertas | und | 68 | 3500 | 238000
INS-060 | Luminarias LED empotradas | und | 24 | 18500 | 444000
INS-061 | Luminarias exteriores | und | 8 | 32500 | 260000
INS-062 | Ventiladores de techo | und | 5 | 85000 | 425000
INS-070 | Mano de obra hidrosanitarias | glb | 1 | 1850000 | 1850000
INS-071 | Mano de obra eléctricas | glb | 1 | 2450000 | 2450000
INS-072 | Pruebas y puesta en marcha | glb | 1 | 285000 | 285000
INS-080 | Herramientas especializadas | glb | 1 | 185000 | 185000
| SUBTOTAL INSTALACIONES |  |  |  | 20644300

## CD - CARPINTERÍA
COSTOS DIRECTOS - CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (₡) | TOTAL (₡)
CARP-V001 | Ventana aluminio corredera 0.55x0.55m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 98612 | 197224
CARP-V002 | Ventana aluminio corredera 0.60x0.60m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 101200 | 202400
CARP-V003 | Ventana aluminio corredera 0.80x0.80m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 113800 | 227600
CARP-V004 | Ventana aluminio corredera 0.90x0.90m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 121450 | 242900
CARP-V005 | Ventana aluminio corredera 1.00x1.00m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 130000 | 260000
CARP-V006 | Ventana aluminio corredera 1.20x1.20m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 149800 | 299600
CARP-V007 | Ventana aluminio corredera 1.50x1.50m con vidrio templado 6mm | und | 2 | 186250 | 372500
CARP-P008 | Puerta madera sólida 0.75x2.10m con marco y herrajes | und | 4 | 258875 | 1035500
CARP-P009 | Puerta madera sólida 0.80x2.10m con marco y herrajes | und | 6 | 267800 | 1606800
CARP-P010 | Puerta madera sólida 0.90x2.10m con marco y herrajes | und | 3 | 285650 | 856950
CARP-P011 | Puerta madera sólida 1.20x2.10m con marco y herrajes | und | 1 | 339200 | 339200
CARP-P012 | Puerta madera sólida 1.50x2.10m con marco y herrajes | und | 1 | 392750 | 392750
CARP-C001 | Closet corredizo con puertas de espejo (m lineal) | m | 8.5 | 185000 | 1572500
CARP-C002 | Closet tradicional con puertas abatibles (m lineal) | m | 4.2 | 165000 | 693000
CARP-C003 | Repisas y organizadores internos | glb | 1 | 285000 | 285000
CARP-H001 | Chapas y cerraduras de seguridad | und | 15 | 28500 | 427500
CARP-H002 | Bisagras de acero inoxidable | und | 45 | 4500 | 202500
CARP-H003 | Manijas y tiradores | und | 30 | 8500 | 255000
CARP-H004 | Burletes y selladores | glb | 1 | 85000 | 85000
CARP-M001 | Mano de obra instalación de ventanas | und | 14 | 28500 | 399000
CARP-M002 | Mano de obra instalación de puertas | und | 15 | 32500 | 487500
CARP-M003 | Mano de obra instalación de closets | m | 12.7 | 45000 | 571500
CARP-M004 | Ajustes y acabados finales | glb | 1 | 185000 | 185000
CARP-E001 | Herramientas especializadas | glb | 1 | 125000 | 125000
| SUBTOTAL CARPINTERÍA |  |  |  | 11321924

## COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS - ADELANTE DESARROLLOS S.A.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (₡) | TOTAL (₡)
CI-001 | Administración de Campo | % | 2 | 805108.2495 | 1610216.499
CI-002 | Otros + Impuestos | % | 6.5 | 805108.2495 | 5233203.6217
CI-003 | Administración de Permisos | % | 20 | 805108.2495 | 16102164.99
CI-004 | Imprevistos | % | 3.5 | 805108.2495 | 2817878.8733
CI-005 | Reparación/Posventa | % | 2 | 805108.2495 | 1610216.499
CI-006 | Pago Green | USD | 5 | 520 | 2600
CI-007 | Pago Brenes | ¢ | 1 | 2400000 | 2400000
CI-008 | Comisión Ventas | % | 1.58 | 805108.2495 | 1272071.0342
CI-009 | Formalización | % | 0.8 | 805108.2495 | 644086.5996
CI-010 | Mercadeo | % | 0.8 | 805108.2495 | 644086.5996
CI-011 | Publicidad | % | 1 | 805108.2495 | 805108.2495
CI-012 | Regalías Gerencia | ¢ | 1 | 450000 | 450000
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 33591632.9659
RESUMEN DEL PROYECTO
| Total Costos Directos: |  |  |  | 80510824.95
| Total Costos Indirectos: |  |  |  | 33591632.9659
| TOTAL GENERAL: |  |  |  | 114102457.9159